逸夫科研楼污物垃圾处理管理规定

为维护逸夫科研楼正常科研秩序，加强实验室废弃物和环境卫生的监督管理，创造和保持整洁的实验室环境，保障实验工作有序进行，避免污染事故，牢固树立环境保护意识，依据《中华人民共和国环境保护法》、《城市放射性废弃物管理办法》、《北京市公安局剧毒物品的管理暂行办法》、《北京市实验动物管理暂行办法实施细则》，制定本管理办法。

一、本办法涉及的实验室废弃物是指实验过程中产生的气、液、固体废弃物，包括实验用动物尸体、失效的药剂和样品、剧毒物品残留物和放射性废弃物等。

二、各科研团队负责人指派一名实验室负责人（在职工作人员），负责实验室的卫生工作及相应的污物垃圾申报等工作。

三、实验室废弃物实行分类处置。

（一）气体废弃物：主要指实验过程中产生的容易引起环境污染或具有潜在危害的气体，如：有毒易燃易爆等危险性气体（如CO、H2S、SO2、HCl、HCN、NO、NO2、NH3、H2、CH4）、温室气体（CO2、N2O、 CH4、O3）等。产生少量有害气体的实验应在通风橱内进行，并尽量设置尾气吸收装置。有大量废气产生的实验要配备相应废气处理装置。

（二）有毒固体废弃物：主要指各种有毒试剂的包装盒、试剂瓶、以及所有接触过有毒试剂的物品，如容器、凝胶、手套等。此类废弃物应妥善保管，定期向实验室与设备处申报做集中处理。

（三）无害固体废弃物：主要指实验过程中产生的废纸、手套等一般垃圾和无害废料，以及经过消毒、灭菌等特殊处理后可安全丢弃的实验废料。

（四）锐利废弃物：主要指各种破损废弃的玻璃器皿、刀具及注射针头等。此类废弃物应做好安全处理，以免清洁工处理时造成不必要的损伤。

（五）液体废弃物：主要指实验过程中产生的各种有机废液和有毒有害的无机废液（例如含汞、铬、铅、铊等重金属废液、氰系废液），废液严禁随意倒入下水道；对废酸、碱液需中和后再行排放；有机废液和无机废液分别使用20L废液桶存放，各个实验室集中管理，定期向行政管理办公室申报，由资产处集中处理。

（六）实验用剧毒物品、放射性废弃物、自燃物及强氧化剂等危险品废弃物的处置应严格执行《北京中医药大学实验室安全管理办法》有关规定，按化学性质明确标示并分类存放。

（七）实验动物尸体存放、焚烧管理规定：

（１）活体动物实验后，不得将动物的尸体或器官随意丢弃，必须统一收集，集中存放，定期焚烧。

（２）必须妥善保管和处理动物器官和尸体，实验后及时将动物尸体装入塑料袋内，再用纸张包好放置冰柜内保存。

（３）凡存放动物尸体的单位应认真填写登记记录，登记内容包括：存放单位，存放人姓名，存放时间，动物种类，数量，是否被污染，污染物类型及程度等。

（４）实验动物存放室由专人负责管理；进入本室人员必须爱护室内的各种物品，保持室内卫生，不得随意堆放杂物。

（５）实验动物尸体由专人负责定期进行清理、焚烧，不得积压或在室内乱放。

四、实验人员应做好实验废弃物的分类收集及暂存，及时清理垃圾桶及废液桶，将废弃物集中存放。

五、进入实验室的工作人员和学生应严格执行本办法，凡违反规定造成环境严重污染或事故者，一切后果由肇事者自负。